| Objetivo general del programa ambiental institucional | Promover y consolidar el establecimiento de sistemas institucionales de manejo ambiental para el uso, ahorro y manejo adecuado de los recursos que utiliza el Instituto. |
| --- | --- |
| Programa y responsable (s) | Aguas residuales: Ing. Ernesto Alfonso Peralta Peñuñuri, Jefe del depto. de Mantenimiento y Equipo |

| Objetivo específico |  | Controlar y mejorar la calidad del agua residual que genera el ITC la cual es vertida al sistema de alcantarillado municipal; para así dar cumplimiento con la normativa vigente en la materia. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Acciones |  | Recursos | Responsable | Tiempo de Ejecución | Evidencia |
| Dar cumplimiento a lo establecido en la NOM-002-SEMARNAT-1996 | Realizar la caracterización de las aguas residuales que genera el ITC una vez por semestre, a través de un laboratorio externo acreditado. |  | Muestreo compuesto y análisis de agua residuales | Ing. Ernesto Alfonso Peralta Peñuñuri/ jefe del depto. de mantenimiento y equipo y MI Douglas Armando García Valenzuela/Coordinador (a) Ambiental. | Marzo y octubre 2020 | Bitácora de resultados de concentración de los contaminantes regulados por la NOM-002-SEMARNAT-1996 (análisis de la descarga de aguas residuales) |
|  | Mantenimiento de la trampa de grasas y aceites. |  | Limpieza de trampa (desazolve) | Ing. Ernesto Alfonso Peralta Peñuñuri /jefe del depto. de mantenimiento y equipo. | Mensual | Oficio de solicitud y fotos. |

Ing. Ernesto Alfonso Peralta Peñuñuri

Firma del Responsable

Jefe del departamento de Mantenimiento y Equipo